## OPŠTI PODACI
Naziv institucije koja vrši merenja | Zavod za javno zdravlje Pančevo
Kontakt osoba/e (ime i prezime) | Prim. dr Dubravka Nikolovski
broj telefona | 013/312-725; 062/88-69-715
e-mail | higijena@zjzpa.org.rs
Godina za koju se dostavljaju podaci | 2025
Datum kada se izvestaj dostavlja (dd.mm.ggg) | 02.2025. | Kovin
Lista mernih mesta sa kojih se dostavljaju podaci |  | merno mesto 1
naziv |  | Merno mesto "Dom zdravlja"
adresa |  | ul. Trg oslobođenja 4, Kovin
geografske koordinate |  | N 44o 44’ 34.2” Е 20o 58’ 38.1”
nadmorska visina |  | 79 m
tip područja |  | G - gradsko
tip stanice |  | P - pozadinska
SUSPENDOVANE ČESTICE | PODACI KOJI SE DOSTAVLJAJU: | merno mesto 1
| PM10 | +
| OPREMA ZA UZORKOVANJE: | merno mesto 1
| PM10 (tip, proizvođač, protok) | Sekvencionalni uzorkivač LVS Sven Leckel (protok 2,3 L/min)
SO2 | PODACI KOJI SE DOSTAVLJAJU: | +
| OPREMA ZA UZORKOVANJE: | Osmokanalni uzorkivač vazduha ProEkos AT801x
| METODA ISPITIVANJA; DETEKCIONI LIMIT: | HDMI-207 Određivanje sumpor dioksida u ambijentalnom vazduhu West-Geak-ovom metodom (spektrofotometrija) - detekcioni limit 8 µg/m3
NO2 | PODACI KOJI SE DOSTAVLJAJU: | +
| OPREMA ZA UZORKOVANJE: | Osmokanalni uzorkivač vazduha ProEkos AT801x
| METODA ISPITIVANJA; DETEKCIONI LIMIT: | HDMI-201 Određivanje azot-dioksida u ambijentalnom vazduhu Griess-Saltzmann-ovom metodom - detekcioni limit: 1 µg/m3
NH3 | PODACI KOJI SE DOSTAVLJAJU: | +
| OPREMA ZA UZORKOVANJE: | Osmokanalni uzorkivač vazduha ProEkos AT801x
| METODA ISPITIVANJA; DETEKCIONI LIMIT: | HDMI-210 Određivanje amonijaka u ambijentalnom vazduhu Nesslerovim reagensom (spektrofotometrija) - detekcioni limit 10 µg/m3

## kratko uputstvo
1. u sheet-u OPŠTI PODACI unosom " + " obeležiti merenja koja se vrše
2. u sheet-u gde se vrši unos podataka, podatak koji nedostaje (merenja su planirana/predviđena programom rada ali nisu sprovedena ili su sprovedena ali se podatak odbacuje zbog problema sa protokom, nedovoljnog broja sati rada , ...) |  | označiti sa -9999
3. Za merenja koja ne postoje po planu/programu rada ne popunjavati polja
KONTAKT OSOBE ZA KONSULTACIJE :
Jasmina Knežević
tel.: 011/6356 787
mob.tel. 064/64 55 849
SLANJE POPUNJENOG OBRASCA NA e-mail :
Tel: 011 26 96 432
aleksandra.tripic@eko.gov.rs; ana.jelicic@eko.gov.rs
zastitavazduha@eko.gov.rs; jasmina.curcic@eko.gov.rs; vanja.vukasinovic@eko.gov.rs
Mail zastitavazduha@eko.gov.rs nije više u funkciji, a Jasmina Ćurčić i Vanja Vukašinović će u 2024. godini biti duže odsutne. Info dusica.radojicic@eko.gov.rs 18.1.2024. 15:42
Tip područja
G | gradsko
PG | prigradsko
R | ruralno
Tip stanice
I | industrijska
S | saobraćajna
P | pozadinska

## Kovin
Zavod za javno zdravlje Pančevo
Zgrada opštine, Kovin |  | SO2 | NO2 | PM10 | NH3 | REZULTATI TALOŽNIH MATERIJA
DATUM kada je započeto uzorkovanje | VREME kada je započeto uzorkovanje (hh:mm) | (µg/m3) | (µg/m3) | (µg/m3) | (ng/m3) | period uzorkovanja | Ukupne taložne materije | Količina padavina
2025-01-01 | 0:00 | <8 | 11 |  |  | (dd.mm.-dd.mm.) | mg/m2/dan | L/m2/dan
2025-01-02 | 0:00 | <8 | 19 |  |  | 01.01.2025.-01.02.2025. | 81.6 | 0.25
2025-01-03 | 0:00 | <8 | 10 |  |  | 01.02.2025.-01.03.2025. | 84.5 | 0.7
2025-01-04 | 0:00 | <8 | 16 |  |  | 01.03.2025.-31.03.2025. | 123.6 | 0.9
2025-01-05 | 0:00 | <8 | 7 |  |  | 01.04.2025.-30.04.2025. | 73.5 | 0.4
2025-01-06 | 0:00 | <8 | 3 |  |  | 30.04.2025.-02.06.2025. | 169.9 | 0.4
2025-01-07 | 0:00 | <8 | 4 |  |  | 02.06.2025.-30.06.2025. | 35.5 | 1.9
2025-01-08 | 0:00 | <8 | 11
2025-01-09 | 0:00 | <8 | 10
2025-01-10 | 0:00 | <8 | 7
2025-01-11 | 0:00 | <8 | 14
2025-01-12 | 0:00 | <8 | 16
2025-01-13 | 0:00 | <8 | 9 | 31 | <10
2025-01-14 | 0:00 | <8 | 8 | 34 | <10
2025-01-15 | 0:00 | <8 | 9 | 36 | <10
2025-01-16 | 0:00 | <8 | 8 | 29 | <10
2025-01-17 | 0:00 | <8 | 5 | 28 | <10
2025-01-18 | 0:00 | <8 | 6 | 20 | <10
2025-01-19 | 0:00 | <8 | 5 | 16 | <10
2025-01-20 | 0:00 | <8 | 5
2025-01-21 | 0:00 | <8 | 6
2025-01-22 | 0:00 | <8 | 10
2025-01-23 | 0:00 | <8 | 8
2025-01-24 | 0:00 | <8 | 10
2025-01-25 | 0:00 | <8 | 9
2025-01-26 | 0:00 | 8 | 4
2025-01-27 | 0:00 | <8 | 8
2025-01-28 | 0:00 | <8 | 6
2025-01-29 | 0:00 | <8 | 9
2025-01-30 | 0:00 | <8 | 14
2025-01-31 | 0:00 | <8 | 17
2025-02-01 | 0:00 | <8 | 11
2025-02-02 | 0:00 | <8 | 7
2025-02-03 | 0:00 | <8 | 9
2025-02-04 | 0:00 | <8 | 14
2025-02-05 | 0:00 | <8 | 19
2025-02-06 | 0:00 | <8 | 4
2025-02-07 | 0:00 | <8 | 4
2025-02-08 | 0:00 | <8 | 3
2025-02-09 | 0:00 | <8 | 3
2025-02-10 | 0:00 | <8 | 6
2025-02-11 | 0:00 | <8 | 4
2025-02-12 | 0:00 | <8 | 4
2025-02-13 | 0:00 | <8 | 3
2025-02-14 | 0:00 | <8 | 6
2025-02-15 | 0:00 | <8 | 7
2025-02-16 | 0:00 | <8 | 5
2025-02-17 | 0:00 | <8 | 7
2025-02-18 | 0:00 | <8 | 8
2025-02-19 | 0:00 | <8 | 8
2025-02-20 | 0:00 | <8 | 18
2025-02-21 | 0:00 | <8 | 11
2025-02-22 | 0:00 | <8 | 4
2025-02-23 | 0:00 | <8 | 4
2025-02-24 | 0:00 | <8 | 15
2025-02-25 | 0:00 | <8 | 12
2025-02-26 | 0:00 | <8 | 7
2025-02-27 | 0:00 | <8 | 4
2025-02-28 | 0:00 | <8 | 11
2025-03-01 | 0:00 | <8 | 9
2025-03-02 | 0:00 | <8 | 7
2025-03-03 | 0:00 | <8 | 7 | 40 | <10
2025-03-04 | 0:00 | <8 | 9 | 64 | <10
2025-03-05 | 0:00 | <8 | 13 | 73 | <10
2025-03-06 | 0:00 | <8 | 14 | 63 | <10
2025-03-07 | 0:00 | <8 | 6 | 52 | <10
2025-03-08 | 0:00 | <8 | 9 | 39 | 23
2025-03-09 | 0:00 | <8 | 6 | 33 | <10
2025-03-10 | 0:00 | <8 | 6
2025-03-11 | 0:00 | <8 | 9
2025-03-12 | 0:00 | <8 | 9
2025-03-13 | 0:00 | <8 | 10
2025-03-14 | 0:00 | <8 | 9
2025-03-15 | 0:00 | <8 | 11
2025-03-16 | 0:00 | <8 | 7
2025-03-17 | 0:00 | <8 | 4
2025-03-18 | 0:00 | <8 | 4
2025-03-19 | 0:00 | <8 | 14
2025-03-20 | 0:00 | <8 | 21
2025-03-21 | 0:00 | <8 | 17
2025-03-22 | 0:00 | <8 | 9
2025-03-23 | 0:00 | <8 | 5
2025-03-24 | 0:00 | <8 | 7
2025-03-25 | 0:00 | <8 | 8
2025-03-26 | 0:00 | <8 | 7
2025-03-27 | 0:00 | <8 | 7
2025-03-28 | 0:00 | <8 | 6
2025-03-29 | 0:00 | <8 | 5
2025-03-30 | 0:00 | <8 | 8
2025-03-31 | 0:00 | <8 | 3
2025-04-01 | 0:00 | <8 | 3
2025-04-02 | 0:00 | <8 | 3
2025-04-03 | 0:00 | <8 | 2
2025-04-04 | 0:00 | <8 | 3
2025-04-05 | 0:00 | <8 | 2
2025-04-06 | 0:00 | <8 | 4
2025-04-07 | 0:00 | <8 | 5
2025-04-08 | 0:00 | <8 | 5
2025-04-09 | 0:00 | <8 | 4
2025-04-10 | 0:00 | <8 | 8
2025-04-11 | 0:00 | <8 | 3
2025-04-12 | 0:00 | <8 | 4
2025-04-13 | 0:00 | <8 | 1
2025-04-14 | 0:00 | <8 | 2
2025-04-15 | 0:00 | <8 | 3
2025-04-16 | 0:00 | <8 | 3
2025-04-17 | 0:00 | <8 | 3
2025-04-18 | 0:00 | <8 | 3
2025-04-19 | 0:00 | <8 | 7
2025-04-20 | 0:00 | <8 | 11
2025-04-21 | 0:00 | <8 | 7 | 38 | 13
2025-04-22 | 0:00 | <8 | 9 | 55 | <10
2025-04-23 | 0:00 | <8 | 6 | 30 | 10
2025-04-24 | 0:00 | <8 | 8 | 25 | 25
2025-04-25 | 0:00 | <8 | 8 | 28 | <10
2025-04-26 | 0:00 | <8 | 7 | 14 | <10
2025-04-27 | 0:00 | <8 | 6 | 16 | <10
2025-04-28 | 0:00 | <8 | 6
2025-04-29 | 0:00 | <8 | 8
2025-04-30 | 0:00 | <8 | 8
2025-05-01 | 0:00 | <8 | 10
2025-05-02 | 0:00 | <8 | 10
2025-05-03 | 0:00 | <8 | 12
2025-05-04 | 0:00 | <8 | 15
2025-05-05 | 0:00 | <8 | 15
2025-05-06 | 0:00 | <8 | 11
2025-05-07 | 0:00 | <8 | 5
2025-05-08 | 0:00 | <8 | 8
2025-05-09 | 0:00 | <8 | 4
2025-05-10 | 0:00 | <8 | 4
2025-05-11 | 0:00 | <8 | 5
2025-05-12 | 0:00 | <8 | 5
2025-05-13 | 0:00 | <8 | 10
2025-05-14 | 0:00 | <8 | 9
2025-05-15 | 0:00 | <8 | 14
2025-05-16 | 0:00 | <8 | 3
2025-05-17 | 0:00 | <8 | 7
2025-05-18 | 0:00 | <8 | 6
2025-05-19 | 0:00 | <8 | 14
2025-05-20 | 0:00 | <8 | 7
2025-05-21 | 0:00 | <8 | 5
2025-05-22 | 0:00 | <8 | 7
2025-05-23 | 0:00 | <8 | 6
2025-05-24 | 0:00 | <8 | 2
2025-05-25 | 0:00 | <8 | 3
2025-05-26 | 0:00 | <8 | 8
2025-05-27 | 0:00 | <8 | 8
2025-05-28 | 0:00 | <8 | 8
2025-05-29 | 0:00 | <8 | 7
2025-05-30 | 0:00 | <8 | 7
2025-05-31 | 0:00 | <8 | 11
2025-06-01 | 0:00 | <8 | 8
2025-06-02 | 0:00 | <8 | 10
2025-06-03 | 0:00 | <8 | 14
2025-06-04 | 0:00 | <8 | 18
2025-06-05 | 0:00 | <8 | 19
2025-06-06 | 0:00 | <8 | 12
2025-06-07 | 0:00 | <8 | 10
2025-06-08 | 0:00 | <8 | 9
2025-06-09 | 0:00 | <8 | 7 | 16 | 21
2025-06-10 | 0:00 | <8 | 11 | 18 | <10
2025-06-11 | 0:00 | <8 | 6 | 22 | <10
2025-06-12 | 0:00 | <8 | 6 | 15 | <10
2025-06-13 | 0:00 | <8 | 6 | 17 | <10
2025-06-14 | 0:00 | <8 | 4 | 13 | <10
2025-06-15 | 0:00 | <8 | 6 | 21 | <10
2025-06-16 | 0:00 | <8 | 6
2025-06-17 | 0:00 | <8 | 7
2025-06-18 | 0:00 | <8 | 7
2025-06-19 | 0:00 | <8 | 10
2025-06-20 | 0:00 | <8 | 10
2025-06-21 | 0:00 | <8 | 9
2025-06-22 | 0:00 | <8 | 8
2025-06-23 | 0:00 | <8 | 11
2025-06-24 | 0:00 | <8 | 11
2025-06-25 | 0:00 | <8 | 4
2025-06-26 | 0:00 | <8 | 16
2025-06-27 | 0:00 | <8 | 9
2025-06-28 | 0:00 | <8 | 7
2025-06-29 | 0:00 | <8 | 4
2025-06-30 | 0:00 | <8 | 4
2025-07-01 | 0:00
2025-07-02 | 0:00
2025-07-03 | 0:00
2025-07-04 | 0:00
2025-07-05 | 0:00
2025-07-06 | 0:00
2025-07-07 | 0:00
2025-07-08 | 0:00
2025-07-09 | 0:00
2025-07-10 | 0:00
2025-07-11 | 0:00
2025-07-12 | 0:00
2025-07-13 | 0:00
2025-07-14 | 0:00
2025-07-15 | 0:00
2025-07-16 | 0:00
2025-07-17 | 0:00
2025-07-18 | 0:00
2025-07-19 | 0:00
2025-07-20 | 0:00
2025-07-21 | 0:00
2025-07-22 | 0:00
2025-07-23 | 0:00
2025-07-24 | 0:00
2025-07-25 | 0:00
2025-07-26 | 0:00
2025-07-27 | 0:00
2025-07-28 | 0:00
2025-07-29 | 0:00
2025-07-30 | 0:00
2025-07-31 | 0:00
2025-08-01 | 0:00
2025-08-02 | 0:00
2025-08-03 | 0:00
2025-08-04 | 0:00
2025-08-05 | 0:00
2025-08-06 | 0:00
2025-08-07 | 0:00
2025-08-08 | 0:00
2025-08-09 | 0:00
2025-08-10 | 0:00
2025-08-11 | 0:00
2025-08-12 | 0:00
2025-08-13 | 0:00
2025-08-14 | 0:00
2025-08-15 | 0:00
2025-08-16 | 0:00
2025-08-17 | 0:00
2025-08-18 | 0:00
2025-08-19 | 0:00
2025-08-20 | 0:00
2025-08-21 | 0:00
2025-08-22 | 0:00
2025-08-23 | 0:00
2025-08-24 | 0:00
2025-08-25 | 0:00
2025-08-26 | 0:00
2025-08-27 | 0:00
2025-08-28 | 0:00
2025-08-29 | 0:00
2025-08-30 | 0:00
2025-08-31 | 0:00
2025-09-01 | 0:00
2025-09-02 | 0:00
2025-09-03 | 0:00
2025-09-04 | 0:00
2025-09-05 | 0:00
2025-09-06 | 0:00
2025-09-07 | 0:00
2025-09-08 | 0:00
2025-09-09 | 0:00
2025-09-10 | 0:00
2025-09-11 | 0:00
2025-09-12 | 0:00
2025-09-13 | 0:00
2025-09-14 | 0:00
2025-09-15 | 0:00
2025-09-16 | 0:00
2025-09-17 | 0:00
2025-09-18 | 0:00
2025-09-19 | 0:00
2025-09-20 | 0:00
2025-09-21 | 0:00
2025-09-22 | 0:00
2025-09-23 | 0:00
2025-09-24 | 0:00
2025-09-25 | 0:00
2025-09-26 | 0:00
2025-09-27 | 0:00
2025-09-28 | 0:00
2025-09-29 | 0:00
2025-09-30 | 0:00
2025-10-01 | 0:00
2025-10-02 | 0:00
2025-10-03 | 0:00
2025-10-04 | 0:00
2025-10-05 | 0:00
2025-10-06 | 0:00
2025-10-07 | 0:00
2025-10-08 | 0:00
2025-10-09 | 0:00
2025-10-10 | 0:00
2025-10-11 | 0:00
2025-10-12 | 0:00
2025-10-13 | 0:00
2025-10-14 | 0:00
2025-10-15 | 0:00
2025-10-16 | 0:00
2025-10-17 | 0:00
2025-10-18 | 0:00
2025-10-19 | 0:00
2025-10-20 | 0:00
2025-10-21 | 0:00
2025-10-22 | 0:00
2025-10-23 | 0:00
2025-10-24 | 0:00
2025-10-25 | 0:00
2025-10-26 | 0:00
2025-10-27 | 0:00
2025-10-28 | 0:00
2025-10-29 | 0:00
2025-10-30 | 0:00
2025-10-31 | 0:00
2025-11-01 | 0:00
2025-11-02 | 0:00
2025-11-03 | 0:00
2025-11-04 | 0:00
2025-11-05 | 0:00
2025-11-06 | 0:00
2025-11-07 | 0:00
2025-11-08 | 0:00
2025-11-09 | 0:00
2025-11-10 | 0:00
2025-11-11 | 0:00
2025-11-12 | 0:00
2025-11-13 | 0:00
2025-11-14 | 0:00
2025-11-15 | 0:00
2025-11-16 | 0:00
2025-11-17 | 0:00
2025-11-18 | 0:00
2025-11-19 | 0:00
2025-11-20 | 0:00
2025-11-21 | 0:00
2025-11-22 | 0:00
2025-11-23 | 0:00
2025-11-24 | 0:00
2025-11-25 | 0:00
2025-11-26 | 0:00
2025-11-27 | 0:00
2025-11-28 | 0:00
2025-11-29 | 0:00
2025-11-30 | 0:00
2025-12-01 | 0:00
2025-12-02 | 0:00
2025-12-03 | 0:00
2025-12-04 | 0:00
2025-12-05 | 0:00
2025-12-06 | 0:00
2025-12-07 | 0:00
2025-12-08 | 0:00
2025-12-09 | 0:00
2025-12-10 | 0:00
2025-12-11 | 0:00
2025-12-12 | 0:00
2025-12-13 | 0:00
2025-12-14 | 0:00
2025-12-15 | 0:00
2025-12-16 | 0:00
2025-12-17 | 0:00
2025-12-18 | 0:00
2025-12-19 | 0:00
2025-12-20 | 0:00
2025-12-21 | 0:00
2025-12-22 | 0:00
2025-12-23 | 0:00
2025-12-24 | 0:00
2025-12-25 | 0:00
2025-12-26 | 0:00
2025-12-27 | 0:00
2025-12-28 | 0:00
2025-12-29 | 0:00
2025-12-30 | 0:00
2025-12-31 | 0:00